网络信息中心2013年7月份安全值班记录表

| 值班人 |  | 值班日期 | 2013年7月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班具体内容 |
| 数据中心机房 安全监控 | 检查项目 | 检查情况 | 异常情况记录 |
|  | 机房空调 |  |  |
|  | 机房湿度 | 正常值40%-70% |  |
|  | 机房温度 | 正常值（20-25℃） |  |
|  | 致远楼温度 | 正常值（18-26℃） |  |
|  | Ups电源 |  |  |
|  | 安防监控 |  |  |
| 网络运行状态监控 | 状态监控 |  |  |
|  | 电话故障处理 |  |  |
| 网络信息安全 | 网站群 |  |  |
|  | 互动平台 |  |  |
|  | 其他站点信息 |  |  |
| 办公环境 | 门、窗、卫生 |  |  |
|  | 灯 |  |  |
|  | 消防检查 |  |  |
| 注意事项： 值班人员在值班期间必须保持24小时手机开机。 值班人员必须做好值班记录和值班交接手续。 水电班电话：0731-84261347 火警电话：119 保卫处值班电话：0731-84261456 物业公司值班电话：0731-84261473 |